
附件一：采购需求

采购清单表
	序号
	材料规格名称
	单位
	数量
	最高

限价

	
	DN529mm×10mm螺旋钢管（Q235-B）     12米/根
外层环氧树脂蓝色防腐 内防腐采用IPN8710饮用水专用涂料
	米
	252
	786元/米


备注：按实际发生量结算，价格含13点税及运费、卸货费等到达指定地点的一切费用。如因管材及焊缝的质量问题造成我方的一切损失由中标单位负责，中标单位提供承诺书。

螺旋钢管技术参数

管外层采用环氧树脂蓝色防腐，内防腐采用IPN8710饮用水专用涂料。生活给水管道的内防腐涂料应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T17219-1998)。钢管外防腐环氧树脂粉末涂层需达到450微米以上。钢管厚度需达到10mm（误差不超过±5%），钢管外径为529mm。
除锈等级达到sa2.5级标准，所投机管执行GB/T9711-2017标准！
厂家需具有特种设备许可证A级，具有质量、环境、卫生、能源标准，且证书包含本产品。


