
附件一：采购需求

采购清单表
	序号
	材料规格名称
	单位
	数量

	
	A型次氯酸钠溶液
	吨
	300


备注：按实际发生量结算，价格含13点税及运费、卸货费等到达指定地点的一切费用。

技术参数
次氯酸钠溶液有效氯以CL计≥13%（产品相关指标符合国家标准《GB19106-2013次氯酸钠》的规定）


